Конструктивные особенности многоквартирного дома по адресу:

г. Москва, поселение Десеновское, 5-я  Нововатутинская улица, дом 9

| N п/п | Наименование | Наличие (да/нет) | Единицы измерения | Кол-во | Состояние (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид имущества |  |  |  |  |
| 1.1 | Помещения общего пользования | да | шт. | 5 | удовл. |
| 1.1.1 | Площадь пола | да | кв. м | 380,65 | удовл. |
| 1.2 | Межквартирные лестничные площадки | нет | шт. |  | удовл. |
| 1.2.1 | Площадь пола | нет | кв. м |  | удовл. |
| 1.3 | Лестницы | да | кв. м | 983 | удовл. |
| 1.3.1 | Количество лестничных маршей | да | шт. | 142 | удовл. |
| 1.4 | Лифтовые и иные шахты | да | шт. | 10 | удовл. |
| 1.5 | Коридоры | да | шт. | 71 | удовл. |
| 1.5.1 | Площадь пола | да | кв. м | 2210 | удовл. |
| 1.6 | Технические этажи | да | шт. | 5 | удовл. |
| 1.6.1 | Площадь пола | да | кв. м | 1131,7 | удовл. |
| 1.7 | Чердаки | нет | шт. |  | удовл. |
| 1.7.1 | Площадь пола | нет | кв. м |  | удовл. |
| 1.8 | Технические подвалы | да | шт. | 5 | удовл. |
| 1.8.1 | Площадь пола | да | кв. м | 1977,5 | удовл. |
| 2 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 2.1 | Фундаменты | да | кв. м | 2311,25 | удовл. |
| 2.2 | Стены и перегородки внутри подъездов | да | кв. м | 1049,82 | удовл. |
| 2.2.1 | Площадь потолка | да | кв. м | 331,2 | удовл. |
| 2.2.2 | Количество подъездов | да | шт. | 5 | удовл. |
| 2.3 | Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | да | кв. м | 8658,45 | удовл. |
| 2.3.1 | Площадь потолка | да | кв. м | 2565,23 | удовл. |
| 2.4 | Наружные стены и перегородки | да | кв. м | 13490 | удовл. |
| 2.4.1 | Длина межпанельных швов | да | м | 10920 | удовл. |
| 2.5 | Перекрытия | да | кв. м | 21356 | удовл. |
| 2.5.1 | Количество этажей | да | шт. | 76 | удовл. |
| 2.6 | Крыши | да | кв. м | 1405 | удовл. |
| 2.6.1 | Количество крыш | да | шт. | 5 | удовл. |
| 2.6.2 | Протяженность свесов | нет | м | 0 | удовл. |
| 2.6.3 | Площадь свесов | нет | кв. м | 0 | удовл. |
| 2.7 | Двери | да | шт. | 365 | удовл. |
| 2.8 | Окна | да | шт. | 0 | удовл. |
| 3 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
| 3.1 | Лифты и лифтовое оборудование | да | шт. | 10 | удовл. |
| 3.1.1 | Площадь кабин | да | кв. м | 20,8 | удовл. |
| 3.2 | Мусоропровод | да | шт. | 5 | удовл. |
| 3.2.1 | Длина ствола | да | м | 224 | удовл. |
| 3.2.2 | Количество загрузочных устройств | да | шт. | 76 | удовл. |
| 3.3 | Вентиляция | да | м | 1712 | удовл. |
| 3.3.1 | Количество вентиляционных каналов | да | шт. | 40 | удовл. |
| 3.4 | Дымовые короба/ вентиляционные короба | да | шт. | 5 | удовл. |
| 3.4.1 | Количество вентиляционных труб | да | шт. | 10 | удовл. |
| 3.4.2 | Количество дымовых труб | нет | шт. |  | удовл. |
| 3.5 | Водосточные желоба/водосточные трубы | да | шт. | 25 | удовл. |
| 3.5.1 | Протяженность желоба/трубы | нет/да | м | 297/317 | удовл. |
| 3.6 | Электрические вводно-распределительные устройства | да | шт. | 3 | удовл. |
| 3.7 | Светильники | да | шт. | 724 | удовл. |
| 3.8 | Системы дымоудаления | да | шт. | 5 | удовл. |
| 3.9 | Магистраль с распределительным щитком | да | шт. | 71 | удовл. |
| 3.9.1 | Длина магистрали | да | м | 610 | удовл. |
| 3.10 | Сети электроснабжения | да | м | 2024,4 | удовл. |
| 3.11 | Котлы отопительные | нет | шт. |  | удовл. |
| 3.12 | Сети теплоснабжения | да | м | 18725 | удовл. |
| 3.13 | Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | да | шт. | 1514 | удовл. |
| 3.14 | Бойлерные (теплообменники) | да | шт. | 6 | удовл. |
| 3.15 | Элеваторные узлы | да | шт. | 5 | удовл. |
| 3.16 | Радиаторы | да | шт. | 162 | удовл. |
| 3.17 | Полотенцесушители | нет | шт. |  | удовл. |
| 3.18 | Системы очистки воды | да | шт. | 7 | удовл. |
| 3.19 | Насосы | да | шт. | 13 | удовл. |
| 3.20 | Трубопроводы холодной воды | да | м | 2300 | удовл. |
| 3.21 | Трубопроводы горячей воды | да | м | 1978 | удовл. |
| 3.22 | Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | да | шт. | 6913 | удовл. |
| 3.23 | Коллективные приборы учета | да | шт. | 4 | удовл. |
| 3.24 | Сигнализация | да | шт. | 5 | удовл. |
| 3.25 | Трубопроводы канализации | да | м | 1767 | удовл. |
| 3.26 | Сети газоснабжения | нет | м |  | удовл. |
| 3.27 | Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | нет | шт. |  | удовл. |
| 3.28 | Калориферы | нет | шт. |  | удовл. |
| 3.29 | Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | да | шт. | 1 | удовл. |
| 3.30 | Иное оборудование | - | шт. |  | удовл. |
| 4 | Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь | - | кв. м | 11500 | удовл. |
| 4.2 | Зеленые насаждения | - | шт. | 805 | удовл. |
| 4.3 | Элементы благоустройства (МАФ) | - | шт. | 210 | удовл. |
| 4.3.1 | Ограждения | - | м | 70,3 | удовл. |
| 4.3.2 | Скамейки | - | шт. | 40 | удовл. |
| 4.3.3 | Столы | - | шт. | 0 | удовл. |
| 4.4 | Ливневая сеть | - | м | 406 | удовл. |
| 4.4.1 | Люки | - | шт. | 12 | удовл. |
| 4.5 | Иные строения | - | шт. | 0 | удовл. |
|  | Степень физического износа | 0% |