Конструктивные особенности многоквартирного дома по адресу:

г. Москва, поселение Десеновское, ул. Кедровая , д. 18, корп. 80

| N п/п | Наименование | Наличие (да/нет) | Единицы измерения | Кол-во | Состояние (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид имущества |  |  |  |  |
| 1.1 | Помещения общего пользования | да | шт. | 7 |  |
| 1.1.1 | Площадь пола | да | кв. м | 121,8 |  |
| 1.2 | Межквартирные лестничные площадки | нет | шт. | 3 |  |
| 1.2.1 | Площадь пола | нет | кв. м | 100,8 |  |
| 1.3 | Лестницы | да | кв. м | 17 |  |
| 1.3.1 | Количество лестничных маршей | да | шт. | 5 |  |
| 1.4 | Лифтовые и иные шахты | да | шт. | 10 |  |
| 1.5 | Коридоры | нет | шт. | - |  |
| 1.5.1 | Площадь пола | нет | кв. м | - |  |
| 1.6 | Технические этажи | нет | шт. | - |  |
| 1.6.1 | Площадь пола | нет | кв. м | - |  |
| 1.7 | Чердаки | нет | шт. | - |  |
| 1.7.1 | Площадь пола | нет | кв. м | - |  |
| 1.8 | Технические подвалы | да | шт. | 1 |  |
| 1.8.1 | Площадь пола | да | кв. м | 381,9 |  |
| 2 | Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 2.1 | Фундаменты | да | кв. м | 401,9 |  |
| 2.2 | Стены и перегородки внутри подъездов | да | кв. м | 314,32 |  |
| 2.2.1 | Площадь потолка | да | кв. м | 116,7 |  |
| 2.2.2 | Количество подъездов | да | шт. | 1 |  |
| 2.3 | Стены и перегородки внутри помещений общего пользования | да | кв. м | 302,3 |  |
| 2.3.1 | Площадь потолка | да | кв. м | 67,8 |  |
| 2.4 | Наружные стены и перегородки (фасад) | да | кв. м | 762,5 |  |
| 2.4.1 | Длина межпанельных швов | нет | м | - |  |
| 2.5 | Перекрытия | да | Т.кв. м | 1,706 |  |
| 2.5.1 | Количество этажей | да | шт. | 3 |  |
| 2.6 | Крыши | да | кв. м | 477 |  |
| 2.6.1 | Количество крыш | да | шт. | 1 |  |
| 2.6.2 | Протяженность навесов | да | м | 2,7 |  |
| 2.6.3 | Площадь навесов | да | кв. м | 3,78 |  |
| 2.7 | Двери | да | шт. | 2 |  |
| 2.8 | Окна | да | шт. | 1 |  |
| 3 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |
| 3.1 | Лифты и лифтовое оборудование | нет | шт. | - |  |
| 3.1.1 | Площадь кабин | нет | кв. м | - |  |
| 3.2 | Мусоропровод | нет | шт. | - |  |
| 3.2.1 | Длина ствола | нет | м | - |  |
| 3.2.2 | Количество загрузочных устройств | нет | шт. | - |  |
| 3.3 | Вентиляция | да | м | 170 |  |
| 3.3.1 | Количество вентиляционных каналов | да | шт. | 10 |  |
| 3.4 | Дымовые короба/ вентиляционные короба | да | шт. |  |  |
| 3.4.1 | Количество вентиляционных труб | да | шт. |  |  |
| 3.4.2 | Количество дымовых труб | нет | шт. | - |  |
| 3.5 | Водосточные желоба/водосточные трубы | да | шт. | 2 |  |
| 3.5.1 | Протяженность желоба/трубы | нет/да | м | 19 |  |
| 3.6 | Электрические вводно-распределительные устройства | да | шт. | 1 |  |
| 3.7 | Светильники | да | шт. | 9 |  |
| 3.8 | Системы дымоудаления | нет | шт. | - |  |
| 3.9 | Магистраль с распределительным щитком | да | шт. | 6 |  |
| 3.9.1 | Длина магистрали | да | м |  |  |
| 3.10 | Сети электроснабжения | да | м |  |  |
| 3.11 | Котлы отопительные | нет | шт. | - |  |
| 3.12 | Сети теплоснабжения | да | м | 1071 |  |
| 3.13 | Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения | да | шт. | 97 |  |
| 3.14 | Бойлерные (теплообменники) | нет | шт. | - |  |
| 3.15 | Элеваторные узлы | нет | шт. | - |  |
| 3.16 | Радиаторы (+ подъезд) | да | шт. | 61 |  |
| 3.17 | Полотенцесушители | да | шт. | 18 |  |
| 3.18 | Системы очистки воды | нет | шт. | - |  |
| 3.19 | Насосы | нет | шт. | - |  |
| 3.20 | Трубопроводы холодной воды | да | м | 310 |  |
| 3.21 | Трубопроводы горячей воды | да | м | 428 |  |
| 3.22 | Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | да | шт. | 140 |  |
| 3.23 | Коллективные приборы учета | да | шт. | 8 |  |
| 3.24 | Сигнализация | да | шт. |  |  |
| 3.25 | Трубопроводы канализации | да | м | 160 |  |
| 3.26 | Сети газоснабжения | нет | м | - |  |
| 3.27 | Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | нет | шт. | - |  |
| 3.28 | Калориферы | нет | шт. | - |  |
| 3.29 | Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома | да | шт. | 1 |  |
| 3.30 | Иное оборудование | - | шт. |  |  |
| 4 | Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь | - | кв. м |  |  |
| 4.2 | Зеленые насаждения | - | шт. |  |  |
| 4.3 | Элементы благоустройства (МАФ) | - | шт. |  |  |
| 4.3.1 | Ограждения | - | м |  |  |
| 4.3.2 | Скамейки | - | шт. |  |  |
| 4.3.3 | Столы | - | шт. |  |  |
| 4.4 | Ливневая сеть | - | м |  |  |
| 4.4.1 | Люки | - | шт. |  |  |
| 4.5 | Иные строения | - | шт. |  |  |
|  | Степень физического износа | 0% |